주차구획선 신설 예정지 현장확인 결과

1. 일 시	2016. 10. 13.(수) 15:30
2. 장 소	장한로22길44-4 (장안동339-14번지) 앞
3. 확인방법	소방 펌프차량 이용
4. 확 인 자	진압대장 서익현외3명
5. 검토의견	도로 폭 6미터 이면도로 현 위치에 주차구획선 1면 설치 시 펌프차량 진입가능하나 주차시 대형차량 및 특수차량(고가.굴절)등 진압활동에 장애요인이 발생하지 않도록 사전지도가 필요한 지역임
현장사진 1		현장사진 2

※ 현장 확인 사진은 소방차량이 나오도록 촬영