주차구획선 신설 예정지 현장확인 결과

1. 일 시	2017.6.23. 09:40
2. 장 소	휘경로2가길 22-7(이문동)
3. 확인방법	현장확인
4. 확 인 자	소방위 강인혁외3명
5. 검토의견	지번상 골목길 소방차진입 불가능지역으로 승용차만 진입하는 곳으로 주차구획선 신설 가능함
현장사진 1		현장사진 2
소방차량진입 불가하여 소방차량 미 촬영

※ 현장 확인 사진은 소방차량이 나오도록 촬영