「119 비상구 지킴이」결과보고서

대상명	솔바람노래방		위 치	서대문구 증가로10길 41
대표자	김문주	전화번호	*************		업종	노래방
규 모	R.C 4/1 층, 연면적 469.58 ㎡ (일부일 경우 : 사용층-1층 사용면적 112.6㎡)

비상구 지킴이 활동결과
조사 사항	결 과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	-비상구 폐쇄 잠금행위 없음
비상구 훼손행위	-비상구 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	-물건적치 행위 또는 장애물 설치행위 없음
비상구 변경행위	-비상구 변경행위 없음
특이사항	-관계자 김문주에게 장애물 적치금지등 비상구 관리철저 토록계도 및 홍보물 배부함
참 고

일 시	대원 성명	센터장	팀 장	과 장	서 장
2017.01. 12.	나혜숙	윤산호
	서우정

「119 비상구 지킴이」결과보고서

대상명	반반노래연습장		위 치	서대문구 거북골로 21
대표자	구병수	전화번호	*************		업종	노래방
규 모	R.C 3/1 층, 연면적 393.15 ㎡ (일부일 경우 : 사용층 : 2,3층 사용면적 238.74㎡)

비상구 지킴이 활동결과
조사 사항	결 과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	-비상구 폐쇄 잠금행위 없음
비상구 훼손행위	-비상구 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	-물건적치 행위 또는 장애물 설치행위 없음
비상구 변경행위	-비상구 변경행위 없음
특이사항	-관계자 구병수에게 장애물 적치금지등 비상구 관리 철저토록 계도 및 홍보물 배부함
참 고

일 시	대원 성명	센터장	팀 장	과 장	서 장
2017.01. 12.	나혜숙	윤산호
	서우정