「119 비상구 지킴이」결과보고서

대상명	오즈 노래방		위 치	서대문구 거북골로 27
대표자	이창석	전화번호	************		업종	노래방
규 모	R.C 3/1 층, 연면적 350.96 ㎡ (일부일 경우 : 사용층2,3층 사용면적 175.48㎡)

비상구 지킴이 활동결과
조사 사항	결 과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	-비상구 폐쇄 잠금행위 없음
비상구 훼손행위	-비상구 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	-2층 비상구 통로상 장애물(박스2개,의자1개) 즉시 제거 조치함	현지시정
비상구 변경행위	-비상구 변경행위 없음
특이사항	-책임자 이창석에게 장애물 적치금지등 비상구 관리철저 토록계도 및 홍보물 배부함
참 고

일 시	대원 성명	센터장	팀 장	과 장	서 장
2016.10. 06.	박선희	윤산호	신연화
	이미연

「119 비상구 지킴이」결과보고서

대상명	판테온2		위 치	서대문구 거북골로 37
대표자	윤종식	전화번호	*************		업종	노래방
규 모	R.C 3/1 층, 연면적 476.07 ㎡ (일부일 경우 : 사용층 : 3층 사용면적 113.85㎡)

비상구 지킴이 활동결과
조사 사항	결 과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	-비상구 폐쇄 잠금행위 없음
비상구 훼손행위	-비상구 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	-물건적치 또는 장애물 설치행위 없음
비상구 변경행위	-비상구 변경행위 없음
특이사항	-책임자 윤종식에게 장애물 적치금지등 비상구 관리철저 토록계도 및 홍보물 배부함
참 고

일 시	대원 성명	센터장	팀 장	과 장	서 장
2016.10. 06.	박선희	윤산호	신연화
	이미연