[별지 2]

이동탱크저장소 검사결과(양천소방서)

위 반 사 항		적발건수
허가 신고	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부(법 제6조제1항)	0
	품명․수량․지정수량 배수 변경신고여부(법 제6조제2항)	0
운송 자격	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부(법 제21조제1항)	0
	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 휴대여부(법 제21조제3항)	0
저장 취급 기준	허가 품명․수량․지정수량 배수 저장․취급 여부(규칙 별표 18 Ⅰ제1호)	0
	게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ제11호)	0
	위험물 누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ제12호)	0
	완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)	0
	정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)	0
	상치장소 주차의무 위반[규칙 별표 18 Ⅳ제5호아목8)]	0
	공차 주차의무 위반 [규칙 별표 18 Ⅳ제5호아목9)]	0
운송 기준	폐쇄장치․소화기 등의 점검 실시여부(규칙 별표 21제2호가목)	0
	위험물안전카드 비치여부(규칙 별표 21 제2호바목)	0
정기 점검	정기점검 실시 여부(법 제18조제1항)	0
기 타		0

〈주〉적발한 내용은 모두 기재함(의법조치를 다른 소방서에 이첩하는 대상도 포함)

[별지 3]

이동탱크저장소 검사실시 내역(신트리119센터)

관할 센터	검사실시 공무원 수(명)	검사실시 차량 수(대)		적발 차량 수(대)
		상치장소 준수검사	기타법령 준수검사	상치장소 위반차량	기타법령 위반차량
신트리119센터	12명	5	3	0	0

[별지 4]

위법 이동탱크저장소 의법조치결과(신트리119센터)

(단위 : 건)

형사입건	과태료부과	행정명령
0	0	0

〈주〉1. 형사입건․과태료부과․행정명령의 절차진행중인 사건도 건수에 산입함

2. 다른 소방서에 이첩한 사건은 건수에서 제외함

3. 다른 소방서로부터 이첩 받은 사건은 건수에 산입함

[별지 5]

상치장소 주차의무 위반 내역(신트리센터)

(단위 : 건)

적발 대수	이동탱크저장소 종류		위반 장소
	수송용	이동판매용	고가도로 아 래	도로변	주택가	하천둔치	주차장	기타
0	0	0	0	0	0	0	0	0

[별지 6]

공차 주차의무 위반 내역(신트리센터)

(단위 : 건)

적발 대수	이동탱크저장소 종류		위반 장소
	수송용	이동판매용	고가도로 아 래	도로변	주택가	하천둔치	주차장	기타
0	0	0	0	0	0	0	0	0

[

이동탱크저장소 및 위험물운반차량 특별가두 검사(단속) 사진

- 일시 : 2014년 2월 17일