서식1		분야별(박물관) 국가안전대진단 세부추진 계획

☞ 3.18.(수)까지 제출

□ 점검개요

○ 일시 : 2015년 3월 19일(목) 13:00 ~

○ 합동점검팀 구성

- 총괄반장 : 시설과장

- 점검반원 : 문현준, 곽순길, 정욱, 이재미

- 외부전문가 : 베이직엔지니어링(주) 대표 박종경 외1

○ 점검선정 대상기준

- 시립박물관(서울역사박물관)

○ 대상시설

점검분야	점검대상	시설면적(전시면적)
문화기반	서울역사박물관	20,882.55㎡

○ 세부 점검일정

점검일자	시설명	소재지	점검자(민관합동점검팀)
2015.3.19	서울역사박물관	서울	시설과장 외 6명

□ 주요점검 내용

○ 건축물(시설물)의 손상, 균열, 위험 여부

○ 법령에 따른 안전 관련 시설․장비 등의 설치․운용 상태

○ 재난안전 대비 조직, 인력 확보 여부 및 대응매뉴얼 작성, 활용 여부 등

서식2		결과보고 서식

☞ 3.18.(수)까지 제출

□ 박물관 : 서울역사박물관

○ 담당자 : 시설과 시설6급 곽순길(E-mail : soongilk@seoul.go.kr)

※ 연락처 : 02) 724 - 0123

□ 민관합동점검

□ 점검 추진상황

구 분	점검인원			점검일시
	소계	공무원*	민간전문가
특정외시설
특정관리 대상시설	7	5	2	2015. 3. 19

* 공무원 인원에는 공무원, 공공기관·단체 등 공공기관 인원을 포함하여 작성

□ 주요 점검결과

○ 건축 분야 : 주요구조부는 양호하나 일부 마감재에 발생한 균열은    0.2mm 이하이며, 외부 철골구조물 이음부 코킹파손 보수가 필요함.

○ 전기 분야 : 이상없음

○ 기계 분야 : 이상없음

□ 주요 조치사항

○ 2015년도 외벽 코킹공사 시행(예산 350백만원)

○ 대응매뉴얼 작성 활용(박물관 비상상황시 조치요령)

□ 수범사례 및 기타

○