보수완료

소방용수시설 현장확인 결과

1. 소화전 번호 : 778호 2. 소화전 위치 : 동대문구 한천로 106(장안동162-9) 3. 점검일시 : 2017.06.01.(목) 4. 점검자 : 소방위 김관섭 외 3명 5. 점검사항 : 지상식 소화전 몸통 스핀들 고장 등
외관 사진	출수 사진
1. 소화전 번호 : 2. 소화전 위치 : 3. 점검일시 : 4. 점검자 : 5. 점검사항 :
외관 사진	출수 사진