소방용수시설 현장확인 결과

1. 소화전 번호 : 7 2. 소화전 위치 : 휘경로 56 3. 점검일시 : 9월 23일 4. 점검자 : 위. 한진국 등 5명 5. 점검사항 : 맨홀 뚜껑 반사도료 칠여부, 주차금지 표시 및 수압 등
외관 사진	출수 사진
1. 소화전 번호 : 115 2. 소화전 위치 : 휘경로14길 38 3. 점검일시 : 9월 23일 4. 점검자 : 위. 한진국 등 5명 5. 점검사항 : 맨홀 뚜껑 반사도료 칠여부, 주차금지 표시 및 수압 등
외관 사진	출수 사진

1. 소화전 번호 : 884 2. 소화전 위치 : 한천로46길 85-6 3. 점검일시 : 9월 23일 4. 점검자 : 위. 한진국 등 5명 5. 점검사항 : 맨홀 뚜껑 반사도료 칠여부, 주차금지 표시 및 수압 등
외관 사진	출수 사진
1. 소화전 번호 : 1883 2. 소화전 위치 : 망우로18가길 47 3. 점검일시 : 9월 23일 4. 점검자 : 위. 한진국 등 5명 5. 점검사항 : 맨홀 뚜껑 반사도료 칠여부, 주차금지 표시 및 수압 등
외관 사진	출수 사진

1. 소화전 번호 : 2891 2. 소화전 위치 : 한천로49길 30 3. 점검일시 : 9월 23일 4. 점검자 : 위. 한진국 등 5명 5. 점검사항 : 맨홀 뚜껑 반사도료 칠여부, 주차금지 표시 및 수압 등
외관 사진	출수 사진
1. 소화전 번호 : 3010 2. 소화전 위치 : 망우로14길 24 3. 점검일시 : 9월 23일 4. 점검자 : 위. 한진국 등 5명 5. 점검사항 : 맨홀 뚜껑 반사도료 칠여부, 주차금지 표시 및 수압 등
외관 사진	출수 사진

1. 소화전 번호 : 3011 2. 소화전 위치 : 외대역동로5길 10-6 3. 점검일시 : 9월 23일 4. 점검자 : 위. 한진국 등 5명 5. 점검사항 : 맨홀 뚜껑 반사도료 칠여부, 주차금지 표시 및 수압 등
외관 사진	출수 사진