보수 완료

소방용수시설 현장확인 결과

1. 소화전 번호 : 2558호(지상식) 2. 소화전 위치 : 동대문구 전농로 155 앞 3. 점검일시 : 2021. 7. 9.(금) 14:00 4. 점검자 : 2팀장 김보회 등 4명 5. 점검사항 : 제수변 간섭으로 맨홀 계폐불가(출수 불가)
외관 사진1	외관 사진2