공사 완료 소방용수시설 현장확인 결과 보고

1. 소화전 번호 : 693 2. 소화전 위치 : 동대문구 사가정로 253 3. 점검일시 : 2015.12.7.(월) 4. 점검자 : 소방위 채성주 외 펌프차 탑승인원 5. 점검사항 : 소화전 외관/출수/조작상태 양호 확인
외관 사진	출수 사진