고압가스 수불부(10.19)

결재	주무관	정수과장
	김유선	10/20 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			4,538						7,648
10.01		0	4,538		447	0	214	661	6,987
10.02		0	4,538		463	0	207	670	6,317
10.03		0	4,538		469	0	228	697	5,620
10.04		0	4,538		398	0	220	618	5,002
10.05		0	4,538		411	0	213	624	4,378
10.06		0	4,538		305	0	202	507	3,871
10.07		0	4,538	5,400	441	0	203	644	8,627
10.08		0	4,538		431	0	217	648	7,979
10.09		0	4,538		438	0	207	645	7,334
10.10		0	4,538	5,400	332	0	189	521	12,213
10.11		0	4,538		412	0	196	608	11,605
10.12		0	4,538		360	0	194	554	11,051
10.13		0	4,538		374	0	174	548	10,503
10.14		0	4,538		348	0	203	551	9,952
10.15		0	4,538		352	0	187	539	9,413
10.16		0	4,538		375	0	191	566	8,847
10.17		0	4,538		410	0	197	607	8,240
10.18		0	4,538		375	0	206	581	7,659
10.19		0	4,538		372	0	191	563	7,096
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
합계		0		10,800	7,513	0	3,839	11,352

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,100			39,828
10.01		0	0	0	36,100		1,273	38,555
10.02		0	0	0	36,100		1,178	37,377
10.03		0	0	0	36,100		1,285	36,092
10.04		0	0	0	36,100		1,273	34,819
10.05		0	0	0	36,100		1,323	33,496
10.06		0	0	0	36,100	19,000	1,276	51,220
10.07		0	0	0	36,100		1,249	49,971
10.08		0	0	0	36,100		1,284	48,687
10.09		0	0	0	36,100		1,276	47,411
10.10		0	0	0	36,100		1,164	46,247
10.11		0	0	0	36,100		1,290	44,957
10.12		0	0	0	36,100		1,305	43,652
10.13		0	0	0	36,100		1,251	42,401
10.14		0	0	0	36,100		1,268	41,133
10.15		0	0	0	36,100		1,298	39,835
10.16		0	0	0	36,100		1,236	38,599
10.17		0	0	0	36,100		1,214	37,385
10.18		135	127	262	35,838		1,022	36,363
10.19		364	309	673	35,165		1,007	35,356
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
합계		499	436	935		19,000	23,472