투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	서 울 특 별 시 장(상황대응과장)
(경유)
제목	서울시 지진방재 후속대책(중랑물재생센터 시설물 안전점검 및 실태조사) 결과 제출

1. 상황대응과-11949(2016.09.19.)호와 관련입니다.

2. 최근 경주에서 발생한 지진이후 우리센터관리 시설물 안전점검을 실시하고 아래와 같이 알려드립니다.

가. 안전점검 개요 및 결과

점검기간	○ 2016. 09. 27 ~ 2016. 10. 14
점검목적	○ 최근 발생된 경주지역 지진이후 센터 관리시설물 이상유무 긴급점검
점검대상	○ 중랑물재생센터 관리 시설물 - 수처리, 분뇨처리, 슬러지 등 운영시설 - 차집관로, 전기시설, 소방시설물, 건축물, 체육시설, 녹지 등 이상유무
점 검 자	○ 각 과 해당 시설 관리・운영 담당자
점검결과	○ 시설물 안전점검 결과 지진이후 특이사항 없음.

끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	정재형		시설보수과장	10/20 윤승범
협조자
시행	시설보수과-5746	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2577	/전송	02-2211-2577	/	isa1542@seoul.go.kr	/	대시민공개