문서번호	급수운영과-20772
결재일자	2016.10.20.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	代제영도	10/20 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 10월 19일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		정일용		-
탐지구역				방배14블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
방배14		민 원 (다점식,L-로드탐사)		서초구 방배천로 4안길38 (방배동 454-25번지)		하수도에 맑은 물소리가 들리고 수압이 떨어졌다는 민원인 요청건, 다점식 탐지결과 100mm관로 누수적출 시설관리과 복구담당자 긴급 이첩.							100mm관로 누수 적출
양재03		관 로 (다점식,L-로드탐사)		서초구 바우뫼로 187 (양재동 5-15번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획탐사 누수징후구간, 다점식 로거 5개소 설치 야간예약 측정중.							300mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		청담1-4,		강남구 삼성로 120길 일대 (삼성동 67번지일대)		-			-		35건
서초	이천구 노용해		서초02		서초구 주흥길 74일대 (반포동 703번지 일대)		-			1		49건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.