길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-21532

결재	주무관	시설관리과장
	황대룡	10/21 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	10/14(금)	10/15(토)	10/16(일)	10/17(월)	10/18(화)	10/19(수)	10/20(목)	계
2015년	92,568	101,188	87,176	102,503	95,261	70,254	92,717	641,667
2016년	91,600	92,000	84,600	103,900	88,900	91,300	89,800	642,100
증 ․ 감	-968	-9,188	-2,576	1,397	-6,361	21,046	-2,917	433

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (10.07~10.13)	금주 공급(㎥) (10.14~10.20)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
643000	642,100	-900	-0.14

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -900㎥(0.14% 감소)

- `16.10월 현재 전년 대비 공급량 :–2,108,749㎥(감소)

- 특이사항

· 위례신도시 광암수계 ⇒ 7.11일 암사수계로 변경으로 전년 대비 공급량 증가