	강남소방서
수신	********************
(경유)
제목	서울시 전자민원 응답소 민원사항 검토결과 회신

1. 평소 소방행정 발전에 관심을 가져주신데 대하여 감사드리며 건강과 행복이 가득하시길 기원합니다.

2. 귀하께서 제기하신 「학동역 8번출구 쪽 버스정류장 2미터 이내에 소화전이 있어서 사고위험이 존재」민원사항에 대한 검토결과 및 조치계획을 다음과 같이 알려드립니다.

□ 검토결과 및 조치계획

〇 학동역 8번출구 쪽(강남구 논현로708 금강빌딩) 지상식소화전은 1997년 12월에 설치된 소화전으로 소화전 설치 이후 장애요소를 고려하지 않고 버스정류장이 설치된 것 임을 우선 양해를 구합니다.

〇 현장 확인한 바 *****께서 제기하신 의견과 같이 버스 승하차 시민들에게 불편이 있을 것으로 판단 되었습니다.

〇 다만 2016년도 소방용수시설 유지, 보수예산을 조기집행한 관계로 빠른 시일 내에 조치가 곤란하여 2017년도 예산이 배정 되는대로 우선적으로 조치(지하식소화전 형식변경 및 이설설치)할 계획임을 알려드리니 다소 불편하시더라도 양지하여 주시기 바랍니다.

〇 저희 강남소방서는 소화전 관리에 최선을 다하고 있으며 앞으로도 불편하시거나 관리가 미흡한 소화전 발견시 연락주시면 시정토록 하겠습니다.

3. 귀하의 건승을 기원드리며 위와 관련하여 문의사항이 있으시면 강남소방서 재난관리과 소방용수 담당 ******************으로 연락주시면 성실하게 답변 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.  끝.

	강남소방서장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	10/21 代고석봉
협조자
시행	재난관리과-8171	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	부분공개(6)