		동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 도색 및 보온공사 검수 결과 보고

1. 재난관리과-7724(2016. 10. 12.)호 『2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 전농119안전센터 관내 소방용수시설 도색 및 보온공사 대상에 대한 검수결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일자 : 2016. 10. 13. ~ 10. 20.

나. 대    상 : 동소556호 등 35개 대상

다. 확인자 : 소방위 박태준 등 18명

라. 확인결과

센터명	계	35		결과		비고
				양호	불량(미공사)
전농안전센터	도색	지하식	19	15	4
		지상식	5	5	0
	보온	11		7	4

붙임  보고서식 1부.  끝.

							전농119안전센터장
담당자							이해운			2팀장					박태준					119안전센터장					10/21 代박태준
협조자
시행			전농119안전센터-5124									(						)		접수											(						)
우	02591					서울특별시 동대문구 황물로 3															/
전화		02-2215-0119						/전송			02-2246-8119					/	ccloud@seoul.go.kr												/	대시민공개