	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 하반기 가스 운반차량 합동 안전점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-3729(2016.3.24.)호 『2016년 가스안전관리 종합계획 보고』

나. 예방과-12389(2016.10.17.)호 『2016년 하반기 가스 운반차량 합동 안전점검 계획보고』

2. 위호와 관련 우리 서 관내 가스운반차량에 대한 안전사고 예방을 위한 유관기관 합동점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2016. 10. 10.(월) ~ 10. 12.(수)

나. 점검방법 : 소방서, 구청, 한국가스안전공사 합동점검

나. 점검결과 : 미운행 차량(4대) 외 적정함

구 분	상 호	차량수	점검 결과
			적 합	부적합	미운행
LPG 판매소	쌍문가스	2	2	-	-
	창동가스	2	2	-	-
	도봉가스	5	2	-	3
고압가스 판매소	대복상사	1	1	-	-
	대영종합가스	2	1	-	1

붙임 : 가스 운반차량 점검 결과 1부.  끝.

담당자	좌재승		위험물안전팀장	장정택		예방과장	10/21 최승달
협조자
시행	예방과-13049	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 예방과 위험물안전팀(방학동)	/
전화	02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/	talkbox007@seoul.go.kr	/	부분공개(5)