	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 소화전 현장 확인 결과 및 조치계획

1. 응답소 민원(접수번호 20161021000356, 문서번호 0000356 2016. 10. 21.) 관련입니다.

2. 응답소 민원 소화전 현장 확인결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 응답소 민원사항

〇 대   상 : 2020호 지상식소화전

〇 위   치 : 강남구 논현로708 금강빌딩 버스정류장 옆

〇 민원내용 : 버스정류장 2미터 내 소화전이 위치하여 사고위험 존재

나. 현장 확인

〇 일   시 : 2016. 10. 21.(금) 10:00 ~ 10:40

〇 확 인 자 : ****************

다. 확인결과

	□ 현장 확인한 바 금강빌딩 버스정류장 옆에 위치한 지상식소화전(2020호)이 정류장에서 2미터 이내로 위치해 있고 바로 옆에 가로등도 위치해 있어서 버스 승, 하차시 시민들에게 불편을 끼칠 것으로 판담됨

라. 조치계획

〇 민원인의 의견과 같이 버스이용 시민들의 통행에 불편이 예상됨.

〇 현재의 지상식소화전에서 형식변경을 하여 지하식소화전으로 변경하거나 위치를 조정하여 다른곳으로 이설할 필요성이 있음.

〇 2016년도 소방용수시설 보수예산을 조기집행한 상태이므로 2017년도 예산이 배정 되는대로 우선적으로 강남수도사업소와 협의하여 조치할 계획임.

〇 상기 조치계획을 민원인에게 유선통보 및 회신하고자 합니다.

붙임  2020호 민원소화전 현장 확인결과 1부.  끝.

★담당자	성연웅		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	10/21 代고석봉
협조자
시행	재난관리과-8172	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	부분공개(6)