	동대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과 보고(청량리)

1. 재난관리과-7724(2016.10.12.)『2016년 소방용수시설 도색 및 보오공사 완료에 따른 검수 계획 알림』과 관련입니다.

2. 2016년 청량리안전센터 「소방용수시설 도색 및 보온공사」완료됨에 따른 현장확인 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 35개소(도색 24개소, 보온 11개소)

		청량리
계		35
도 색	지상식	5
	지하식	19
보 온		11

나. 방    법 : 개인별 현장 확인 검수 (감독자: 센터장 및 각 팀장)

다. 확인내용 : 도색 및 보온공사 과업지시서에 따른 공사 시공 여부

붙 임  1. 2016년 도색 및 보온공사 세부현황(청량)리

2. 결과보고(청량리) 2부.  끝.

	청량리119안전센터장
담당자	최승욱		3팀장	정성진		119안전센터장	10/21 신동만
협조자
시행	청량리119안전센터-4907	(		)	접수		(		)
우	02462	서울특별시 동대문구 왕산로 299 (청량리동)	/
전화	02)962-0119	/전송	02)969-5119	/	lawndoll@seoul.go.kr	/	대시민공개