	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(경인로114나길6)

분류기호 예방과 - 2016. 10.24
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (경인로114나길6)
1. 민원접수 제5090,5091(2016. 10. 21)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 경인로114나길6(영등포동1가75-5)			관 계 인		김현기외 1인
허가동의일	2016.4.29		착공신고년월일		2016.7.25
건물규모	철근콘크리트조 지하1층/지상10층, 연면적 2,022.24㎡
주요용도	숙박시설(관광호텔) 및 다세대주택	소방시설시공업자		㈜ 삼성감리엔지니어링
설 치 소방시설	소화기구(증설),옥내소화전(기존),CO2호스릴(신설),스프링클러설비(방호구역증설),자동화재탐지설비(회로증설),시각경보기(증설),가스누설경보기(신설),유도등(증설),휴대용비상조명등(신설),피난기구(완강기-증설,간이완강기-신설),연결송수관(기존),비상콘센트(기존)
소방공사 감리업자	㈜ 대한소방감리 (책임감리원 : 윤병준)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하1층/지상10층, 연면적2,022.24㎡ 용도변경(업무시설→관광호텔(숙박시설) 및 다세대주택 용도변경 설치 공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤선식					예방과장					10/24 김용규
협조자
시행			예방과-24234									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개