	강서소방서
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 협의 결과 회신 ************

1. 강서구청 건축과-27381(2016.10.13.)호 “건축허가 신청에 따른

업무 협의************”와 관련입니다.

2. 건축허가 신청에 따른 관련서류 검토결과 소방시설이 소방관계 법규에

적합하다고 사료되어 화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 제3항에 의거 다음과 같이 동의 통보(알림)합니다.

가. 대지위치 : **************

나. 건 축 주 : *****************

다. 건축규모 : 철근콘크리트조, 지하3층/지상10층, 1개동 연면적 12,885.93㎡

라. 건축용도 : 복합건축물 (근린생활시설+문화 및 집회시설)

마. 건축구분 : 신축

바. 소방시설

○ 소화설비 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비

○ 경보설비 : 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,

○ 피난설비 : 피난기구,인명구조기구,유도등설비,비상조명등설비

○ 소화용수설비 : 상수도소화용수설비

○ 소화활동설비 : 제연설비(거실,부속실),연결송수관설비,비상콘센트설비,무선통신설비

사. 설계업체

○ 기계 : **************************

○ 전기 : *************************

3. 안내사항

가. 진입도로 및 조경시설 등으로 인하여 소화활동상 필요한 설비나 고가사다리차 등 소방차 부서에 장애가 발생하지 않도록 지도하여 주시기 바라며,

나. 건축물의 설계변경,증축 등으로 건축허가 사항의 변경이나 소방시설의 변경 등 동의내용이 달라지는 경우 그 변경 내용에 대한 재 동의를 받아야 하며,

다. 피난,방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방 안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

라. 착공신고는 소방 관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 건축시공 등이 될 수 있도록 지도하여 주시기 바라며

마. 공사장에서 화재로 인한 인명피해 및 재산피해를 최소화하기 위하여  임시소방시설 설치 의무화(2015.1.8.) 되었으니 착공시 적극적인 지도하여 주시고,

바. 건축주(발주자)가 지켜야 할 사항을 붙임3에 첨부하였으니 건축주(발주자)에게 반드시 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 (부)동의여부 통보서 1부.

2. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.

3. 건축주(발주자) 안내문 1부.  끝.

	강서소방서장
★담당자	김영철		예방팀장	대결 10/24 김승기		예방과장	전결
협조자
시행	예방과-22030	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 현장대응단 현장지휘팀	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3661-3119	/전송	02-3662-0590	/	fire4371@seoul.go.kr	/	부분공개(6)