서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	비수방기간 하수관로 수위계 장애여부 확인 및 정비 철저

1. 2106년 수방기간이 종료됨에 따라 우리시 주요지점 하수관로에 설치되어 운영중인 수위계의 계측 정보는 실시간으로 서울시 홈페이지를 통해 시민들에게 공개되고 있으며, 향후 내수침수 예방을 위한 기초자료 및 하수관로 준설시기 판단 등에 활용키 위해  정상적인 계측 및 자료축적이 필요한 중요한 시스템입니다.

2. 따라서 각 자치구에서는 비수방기간중에도 수위계 모니터링 및 유지관리 전담자를 정비(지정)하시어 하수관로 수위모니터링 시스템에 계측자료가 정상적으로 축적될 수 있도록 자료 송.수신 장애여부 확인 및 점검.정비에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

3. 또한 비수방기간중(10.16~익년 5.14)에는 수위상황(60%,80%,90%) 알림 문자메시지(SMS)는 발송되지 않으므로 강우 시에는 수위모니터링에 유의하여 상황에 대처하시기 바랍니다. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	종로구청장(안전치수과장),서울특별시중구청장(안전치수과장),용산구청장(치수과장),성동구청장(치수과장),광진구청장(안전치수과장),동대문구청장(치수과장),중랑구청장(치수과장),성북구청장(치수과장),강북구청장(안전치수과장),도봉구청장(물관리과장),노원구청장(물안전관리과장),은평구청장(안전치수과장),서대문구청장(안전치수과장),마포구청장(치수과장),양천구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장),구로구청장(치수과장),금천구청장(치수과장),영등포구청장(치수과장),동작구청장(안전치수과장),관악구청장(치수과장),서초구청장(물관리과장),강남구청장(치수과장),송파구청장(치수과장),강동구청장(치수과장)
주무관	박원모		배수설계팀장	代박원모		물재생계획과장	10/24 하상문
협조자
시행	물재생계획과-13615	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 덕수궁길15 (태평로1가) 서소문청사 1동 8층 물순환안전국 물재생계획과 배수설계팀	/
전화	02-2133-3856	/전송	02-2133-1042	/	pwm2000@seoul.go.kr	/	대시민공개