투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 결과 통보

1. 관련문서

◯ 북부수도사업소 시설관리과 -21294(2016.10.20)“2016년 소방용수시설(소화전)보수 결과 알림”

◯ 재난관리과-6664(2016.10.20.)호 “소방용수시설 보수 완료에 따른 검수지시(알림)”

2. 위와 관련 현장대응단 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 결과를 붙임과 같이 통보합니다.

◯ 보수완료 소방용수시설 : 지하식 1개소 (뚜껑 흔들림으로 인한 소음 민원 발생건)

관리번호	위 치	설치형식	고장(민원)내용	보수결과	관 할
1411	강북구 오현로 21길 66	지하식	소화전 뚜껑 흔들림으로 소음 발생	소호전 뚜껑 교체 및 주변 보수 완료	현장대응단

붙 임 : 소방용수시설 검수결과 1부.  끝.

							현장대응단장
담당자							곽순근			진압2대장					김종태					지휘2팀장					황호준				현장대응단장						10/25 장두익
협조자
시행			현장대응단-8642									(						)		접수											(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로(번동) 911															/
전화		02)6946-0250						/전송			02-6946-0229					/													/	대시민공개