투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	새천년종합건설주식회사
(경유)
제목	푸른수목원 시설물 철거건

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공원운영과-17101(2016.10.24.)호와 관련하여 본 사업소에 접수된

푸른수목원의 시설물 철거 협조건에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

○ 협조내용 : 푸른수목원 시설물 철거 협조건

○ 회신내용

• 수목원 야생초화원으로 천왕산 자락의 우수관로 연결로 인해 수목원의

테마원 및 경계휀스의 훼손은 불가함(수목원 훼손 예상면적 150㎡).

• 수목원 야생초화원의 철길건너편의 기존 맨홀에 연결하는 것이 바람직함.

(기존 우수관로 연결시 많은 공사비 절감 및 공사기간 단축됨)

• 우회관로가 있음에도 철길을 관통하는 관로를 신설하는 것은 식물생육이

안정기에 접어든 푸른수목원에 경관에 바람직하지 않음.

	서부공원녹지사업소장
주무관	이정철		공원운영과장	10/25 문근식
협조자
시행	공원운영과-17246	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	대시민공개