수방상황 일일보고

(10.24일 22:00 ~ 10.25일 08:00)

결재	주무관	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	조호영	代신동헌	이용재	10/25 이덕기

2016. 10. 25(화) 08:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제(10.24.) : 흐리고 비 ⋅오늘(10.25.) : 흐림
강수확률(%)	⋅오전 92 / 오후 10	예상강우량	1~4mm
기상특보 현 황
강우량(mm) (수방기간)	누계강우량	어제 강우량	금일 강우량
830mm	20.5mm	9.5mm
단계발령 현 황	보강	발령사항	10.24.(22:00) : 보강근무
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
4	1	3	-	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	20	7	3	0	2	5	1	2
가동시간(분)	75	9	10	0	14	20	14	8
토출량(㎥)	380	45	50	0	70	100	75	40
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)	유입량 (㎥/sec)	저수위 (El.m)
한강대교	10.5	8.5	0.59	92.69	196.29	25.279
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	2.73
특기사항 (재해,기타)	피해사항 없음