문서번호	시설안전과-15712
결재일자	2016.10.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★전문관	안전점검팀장	시설안전과장	안전총괄관
신용휴	박철규	고승효	10/25 이택근

대형공사장 가스시설 안전점검

지적사항 조치결과 보고

2016. 10.

안전총괄본부

(시설안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

대형공사장 가스시설 지적사항 조치결과 보고

대형공사장의 가스, 유류 등 위험물취급 및 안전관리실태 점검결과 지적사항에 대한 조치결과를 보고드림

□ 안전점검 추진경위

❍ ‘16. 08. 16 : 대형공사장 가스 등 안전관리실태 점검계획 수립

❍ ‘16. 08. 17 : 점검계획 알림(시 → 해당기관)

❍ ‘16. 09. 27 : 점검결과 보고

❍ ‘16. 09. 28 : 안전점검 결과 알림(지적사항 안전조치 요청)

❍ ‘16. 10. 21 : 지적·권고사항 안전조치 결과 수합 정리

□ 점검결과

❍ 점검기간 : ‘16. 8. 17 ~ 8. 29

❍ 점검대상 : 총 392개소

(단위 : 개소)

구 분	합 계 (공사장 수)	토목공사장 (100억 이상)	건축공사장 (50억 이상)			비고
			소계	공공	민간
계	***	**	***	**	***
표본점검	**	*	**	*	**
자체점검	***	**	***	**	***

❍ 주요 점검사항

점검분야	주요 점검사항
가스, 유류, 폭약류 등 안전관리실태	□ 안전관리자 선임 및 배치 여부 □ 특정고압가스 미신고 사용 여부 □ 특정고압가스 사용자 보험가입 여부 □ 가스, 유류, 폭약 등 가연성·폭발성물질 관리실태 □ 가스보관시설, 전도방지장치 등 설치상태 적정성 □ 작업 전·후 가스용기 및 배관 보관실태 등

❍ 표본점검 지적건수 : 총 253건(시정 246, 권고 7)

구 분		총계	용기 혼합보관/ 보호 캡 미설치 등 용기 지적	차광막/호스 불량 등 부대시설 지적	특정고압가스 사용 미신고/ 안전시설 미비 등
건 수		***	**	***	**
표본점검	시정	***	**	***	**
	권고	*	*	*	*

□ 지적사항 시정현황

❍ 표본점검 지적사항 시정

조치사항 지적 유형별	합계	시정 지시사항		권고사항
		조치 완료	조치 진행	조치 완료	조치 진행
*	***	***	*	*	*
**********	**	**	*	*	*
*************	***	***	*	*	*
*********	**	**	*	*	*

❍ 주요 조치사례 : “붙임 지적·권고사항 조치결과 참고”

조치결과	조치 전	조치 후	조치일자
*************** ****** ***************			*********
*********** *********** ******************			*********
********************************* *************			*********

□ 향후 계획

❍ 공사장 가스시설 등 가연성·폭발성 취약시설 안전관리 및 점검시 지적사례를 활용하여 안전사고 예방

붙임 : 지적·권고사항 조치결과 1부. 끝.