	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 형식변경 요청

1. 관련근거

가. 재난관리과-7522(2016.09.30.)호 “2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 계획 알림”

나. 중곡119안전센터-4653(2016.10.10.)호 “2016년도 하반기 소방용수시설 일제조사 추진 계획 변경 보고(자체)”

2. 위와 관련하여 중곡119안전센터에서 관리 및 운용중인 소방용수시설 중 보행자 통로상에 위치하여, 시민들의 통행 방해 및 안전사고 발생 우려가 있는 소방용수시설에 대한 형식변경을 다음과 같이 요청합니다.

연번	대상	위치	장애요인	요청사항
1	지상식 446호	광진구 자양로 320 (구의동)	보행자통로(인도)상에 설치되어 통행방해 및 안전사고 발생우려	지상식에서 지하식 형식변경
2	지상식 11호	광진구 능동로 337-1 (중곡동)	횡단보도 정면 보행자 통로(인도)상에 설치되어 통행방해 및 안전사고 발생 우려	지상식에서 지하식 형식변경

붙임 1. 현지확인보고서(447호) 1부.

2. 현지확인보고서(11호) 1부.  끝.

	중곡119안전센터장
담당자	최영수		진압3팀장	김재훈		119안전센터장	10/25 박성국
협조자
시행	중곡119안전센터-4967	(		)	접수		(		)
우	04940	서울특별시 광진구 용마산로 150 중곡119안전센터	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화	02-453-2119	/전송	2201-4119	/		/	대시민공개