문서번호	계획설계과-9194
결재일자	2016.10.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장
태상필	이임섭	10/25 代이임섭
협 조

『2016년 여름방학 개학 직전·후 청소 미실시 학교』 저수조 위생관리 실태점검 결과 보고

2016. 10.

급  수  부

(계획설계과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『2016년 여름방학 개학 직전·후 청소 미실시 학교』 저수조 위생관리 실태점검 결과 보고

’16년 여름방학 개학 직전․후 청소를 실시하지 않은 학교저수조에 대해 위생관리 실태점검 결과를 보고하는 사항임.

Ⅰ		학교 급수 현황

❍ 총 학교 현황 : 1,345 개교

소 계	초 교	중 교	고 교	기 타
1,345 개교	598	384	318	45

※ 신규학교 누락 반영 : 1,344 → 1,345개교, 마곡중학교 ’15. 3. 1. 개교

❍ 급수방식 현황

- 직 결 급 수 : 849 개교 (63.1%)

- 저수조급수 : 496 개교 (36.9%)

❍ 개학 직전․후(’16년 8~9월) 저수조 청소 : 97.4% (483개교/496개교)

- ’16년 겨울방학 개학 직전·후 청소실적(97.7%)에 비해 0.3% 감소

- 사업소별 개학 직전․후 저수조 청소 현황(’16. 9. 30.기준)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
청소율(%)		97.4	93.9	92.0	100	96.2	100	93.5	100	100
대상학교		510	66	50	43	54	90	47	65	95
청소 여부	실 시	483	62	46	43	50	85	43	61	93
	미실시	13	4	4	0	2	0	3	0	0
제외	직결전환	14	0	0	0	2	5	1	4	2

※ 청소율 : 청소 대상학교(510개교)에 직결전환 학교(14개교) 제외

❍ 개학 직전·후 저수조 청소 미실시 학교 청소 현황(’16. 10. 20. 기준)

구 분		계 (전체사업소)	중부	서부	북부	남부
청소율 (%, 누계실적)		98.0	95.5	94.0	98.1	93.5
개학직전·후 청소미실시학교(개교)		13	4	4	2	3
청소 여부	실 시	3	1	1	1	-
	미실시	10	3	3	1	3
제외	직결전환	-	-	-	-	-

※ 동부, 강서, 강남, 강동수도사업소는 개학 직전·후 청소 완료

Ⅱ		위생관리 실태점검

❍ 실태점검 개요

- 점검규모 : 13개교(여름방학 개학 직전․후 저수조청소 미실시 학교)

- 점검기관 : 해당 수도사업소 직원

- 점검내용 : 저수조 관리상태, 상태점검 및 관리자교육 실시여부 등

- 점검기간 : ’16. 10. 1. ~ 10. 20.

❍ 실태점검 결과 : 양호 100%(지적사항 없음)

Ⅲ		향후계획

❍ ’16. 10. 20.기준 청소 미시행 학교(10개교)는 11월 초까지 청소 실시하도록 적극 안내 및 교육청 통보 등 행정지도

붙 임 : ’16년 여름방학 개학 직전․후 청소 미실시 저수조 급수학교 위생상태 점검결과 1부.  끝.