소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	수색4재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합장 귀하
(경유)
제 목	수색ㆍ증산재정비촉진지구 수색4구역 주택재개발 정비사업구간 내 소방용수시설 추가 폐전 알림

1. 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 수색4-2016-89(2016.03.17.)호「수색4조합 사업장내 소화전 철거 및 폐쇄관련 협의 건」와 관련하여 우리 소방서에서 유지관리하고 있는 관할 구역 내 소방용수시설 추가 폐전 현황을 다음과 같이 알려드리오니 업무에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 향후 인수인계 대상 : 10개소(1개소 추가)

○ 지하식 소화전 : 10개소

○ 비상소화장치 1개소는 이설위치 선정시 재설치 요망

3. 수색4조합 사업장내 소화전 철거 대상에 대하여 이설기간을 별도로 협의하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 1. 수색4구역 주택재개발 정비사업구간 내 소방용수시설 폐전현황 1부.

2. 소방차전용 주차구획선 설치방법 1부.

3. 소방용수시설 관련 법령 1부.  끝.

	은평소방서장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	代나국진		재난관리과장	전결 10/25 계광옥
협조자
시행	재난관리과-7570	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개