	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검(정비)계획 보고

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

나. 2016년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

다. 재난관리과-1258(2016.2.17.)호 『2016년도 소방용수시설 관리운영 기본계획 알림(시달)』

라. 재난관리과-7347(2016.9.17.)호 『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검(정비) 계획 알림』와 관련입니다.

2. 이와 관련하여 우리119안전센터에서는 2016년 동절기 대비 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사)계획을 붙임과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 기   간 : 2016. 11월 중(기간중 - 붙임참고)

※ 10월중 각종 훈련(대테러)과 행사 및 장비검열로 인하여 일정 변경하여 실시

나. 점검대상 : 공설소화전 2721호 등 435개소(비상소화장치 12개소 포함)

다. 점검인원 : 진압1팀장 백선열외 17명(붙임참고)

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

라. 안전책임자 : 센터장(각팀 진압팀장) 및 각조 선임자

마. 내용(행정사항)

〇 소방용수시설 조사 및 점검

〇 노후 소화전 점검 및 등급 재분류

〇 소방용수시설 점검표찰 투입(센터별 10개씩 총 50개)

〇 다용도 제수변(소화전)점검 금지

〇 119행정정보시스템(재난대응/소방용수)입력사항 정비(현행화 시킬 것)

〇 소방활동장애 주차구획선 파악

〇 각조 담당자는 점검결과를 붙임양식의 의거 2016.11.23.(수)까지 각팀 서무주임에게 보고 하시기 바라며  공문(점검결과는)는 붙임서식에 의거 2016. 11. 24.(목)한 보고 할 것.

붙임  1. 2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 1부

2. 2016년 9월 소방용수시분야 현황 1부

3. 2016년 상반기 노후소화전 점검결과 1부

4. 2016년 하반기 소방용수시설 일제조사에 따른 각종 정비현황(서식) 1부

5. 점검표찰 발견 보고(서식) 및 점검표찰 사진 각 1부.

6. 2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검 세부계획(수서) 1부.  끝.

서무담당	한창근		진압2팀장	代최진수		119안전센터장	10/25 박성근
협조자
시행	수서119안전센터-6519	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6	/
전화	445-9019	/전송	451-0019	/	chang3200@seoul.go.kr	/	부분공개(6)