보고서(밸브신설)

주무관	급수운영과장			결재
최지영	10/25 전명수
협 조
	주무관		임인택

문서번호 :	급수운영과-20085

명에 의거 동 담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

현    황

보고요지 : 잠실동 새마을 시장 일대 제수밸브 부족으로 단수 등 긴급 작업시 시설물유지관리가 어려운바, 밸브를 추가로 신설하고자 함

보고내용

새마을 시장 일대 상수도관 분기 제수밸브가 설치되어 있지 않아 누수복구 등 긴급작업시 급수운영에 어려움이 있는 실정임

유관기관 공사(치수과 하수도개량공사) 중 상수관로와 하수관로가 서로 저촉되어 상수도관 원인자 이설 공사 시행할 경우, 수계 전환을 위한 밸브 개폐 작업시 단수범위가 광범위하여 잠실본동 일대 잦은 단수 민원이 증대하고 있는 실정임

주변 밸브가 노후되어 수계전환시 녹물 출수등으로 민원이 증대하고 있는 실정임

밸브 설치 위치 및 단수 세대

연번	위치	관로현황	비고
1	잠실동 212	1990/DCIP/150㎜	s-gate
2	잠실동 211-29	1990/DCIP/150㎜	s-gate
3	잠실동 212-29	1987/DCIP/150㎜
4	잠실동 210	1987/DCIP/150㎜

조치 계획

상기 구간에 대한 밸브 신설 공사를 2016년 송파구 관내 상수도 시설물 설치 공사 연간단가 업체에 시공토록 조치하여 시설물 유지관리 및 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 함

- 공사개요 : 밸브 신설 4개소

(D=150㎜ 중간밸브 2개소 s-gate밸브설치 및 D=80㎜ 분기밸브 설치)

붙임  1. 위치도 및 현황도, 민원 사례 각 1부.  끝.