함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	영등포구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	신길재정비촉진지구 내 정비기반시설(하수도) 개량공사 시행에 따른 상수도 이설 협의에 대한 회신

1. 도시계획과-10528(2016.10.13.)호와 관련입니다.

2. 위 대호로「신길재정비촉진지구 내 정비기반시설(하수도) 개량공사」와 관련 상수도관 이설 협의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 공 사 명 : 신길재정비촉진지구 내 정비기반시설(하수도) 개량공사

나. 공사기간 : 2016. 10 ~ 2016. 12

다. 협의내용 : ‘신길재정비촉진지구 내 정비기반시설(하수도) 개량공사’ 구간에 상수도관 이설

라. 이설위치 : 신길동 2093 ~ 2097번지 간

마. 이설대상 : 상수관 D=300mm, L=55.0m 2개소 이설

(※ 우회 및 하월 배관 시 공기변 2개소 설치 포함)

바. 사업소 검토의견

원인자 부담 이설(이설승인조건을 반드시 준수하여 주시기 바람)

붙임 : 1. 이설 승인조건 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	박행종		주무관	강동철		시설관리과장	10/25 천성훈
협조자
시행	시설관리과-29529	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4605	/전송	02-3146-4639	/	p2net@seoul.go.kr	/	부분공개(7)