함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	급수설비(급수관 정체수) 수질검사 성적서 교부

먹는물수질기준 및 검사등에 관한규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1.  검체내용

검 체 명	급수관 정체 수돗물	의뢰근거	수도법 제33조		접수번호	28376
채수장소	마포구 월드컵북로 445 ******		채수일시	2016.10.20	접수일자	2016.10.14
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	법정 수질검사

2. 수질검사 성적서

가. 검사결과 종합

판 정	***
수질기준초과항목	****

나. 항목별 검사결과

검사항목	기 준	검사결과
		******
1. 탁도	1NTU 이하	****
2. 수소이온농도	5.8~8.5	***
3. 구리	1㎎/L 이하	******
4. 철	0.3㎎/L 이하	***
5. 납	0.05㎎/L 이하	***
6. 아연	3㎎/L 이하	******
7. 색도	5도 이하	***

. 끝.

	서부수도사업소장
수신자	급수운영과장,상암고등학교장
주무관	유정미		수질팀장	박번수		행정지원과장	전결 10/26 이희세
협조자
시행	행정지원과-29197	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	3146-3557	/전송	3146-3578	/	youjmi@seoul.go.kr	/	부분공개(7)