위험물저장소 용도폐지 현장행정 확인결과 보고

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	임국진	장정택	10/26 代이승오

	○ 민원접수-2070(2016.10.25.)호「위험물저장소 용도폐지 신고서 (지하탱크저장소)」
2016. 10. 26.
확인자 : 소방위 임국진

복       명       내       용

확인일시

2016. 10. 26.. 12:30 ~ 13:30

건    명

위험물저장소 용도폐지 현장행정 확인결과 보고(신동아2단지아파트)

내용

위와 관련 위험물저장소 용도폐지 신고에 대한 서류검토 및 현지확인 결과를   다음과 같이 보고합니다.

가. 설 치 자 : 관리소장

나. 설치대상 : 신동아2단지아파트

다. 설치위치 : 서울시 도봉구 방학로15길 40(방학동)

라. 폐지대상

제조소등 구분	허가번호	완공번호
지하탱크저장소	제23-0270-920320호	제23-0270-920320호

마. 폐지사유 : 유류 미사용으로 지하탱크저장소 폐기

바. 서류검토 및 현장확인자 의견 : 상기 위험물 지하탱크저장소 용도

폐지 신고에 대한 서류검토 및 현장 확인한 결과, 위험물 저장탱크 내 모래를    채우고 통기관 등 기타설비 배관을 절단하는 방법 등으로 폐기 되었기에 용도폐지 처리하고자 합니다.

붙임 : 현장확인 사진 1부.  끝.

비  고