문서번호	시설관리과-32415
결재일자	2016.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정광민		김상웅	10/26 이경재
협조

단수작업 계획서

(홍지동 69-50번지 인근, 유수장애이설)

2016. 10.

중부수도사업소

(시설관리과)

단 수 작 업 계 획 서

1. 2016년 평창동 등 8개동 상수도공사에서 시행중인 유수장애 이설공사 시행에 따른 단수계획을    아래와 같이 보고합니다.

2016. 10. 26

공 사 명	2016년 평창동 등 8개동 상수도공사
단수일시	2016.10.27.(목)~10.27.(목) (단수시간 09:30 ~ 11:30 중 1시간, 13:30 ~ 5:30 중 1시간)
공사위치	종로구 홍지동 69-50, 홍지동 69-8
공사개요	D=200mm 유수장애이설
공사사유	하수관로 내 유수장애 상수도관 이설
단수지역	종로구 홍지동 69-50 인근
단수세대	약 30세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원	감 리
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도 고객지원 시스템 단수내용 게재 o.상수도 홈페이지 게재		- 배 관 공 : 4명 - 안전요원 : 2명 - 기 타 : 1명	감 독 : 정광민 직반장 : 제수변조절 직반장 : 윤석한 직반장 : 김석기	윤기복
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기 등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 충분한 퇴수실시
첨부 : 1) 단수작업계획서 및 위치도 1부.

보고자 : 지방시설서기보   정 광 민(인)