수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	代조은주	10/26 代최은봉

	명에 의하여 강동지역 수질민원 및 관말수계, 잔류염소모니터링지점 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 10. 26.
보고자 환경6급 조 은 주 화공7급 김 명 주 환경8급 강 혜 성 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 10. 26. (수)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
수질민원	*********************	2	2				단순수질검사
관말수계 , 잔류염소모니터링	******************	4	4

■ 보고자 의견

○ ********************* 단순수질검사 수질민원 현장방문 검사결과 수질기준에 적합 하였으며 수돗물 안전성 및 맛있게 마시는 방법등 홍보.

○ 강동지역 금주 관말수계 및 잔류염소 모니터링지점 수질검사 결과 특이사항 없이 수질기준

에 적합하였으며 검사결과는 붙임 문서와 같이 보고합니다.

붙임  수질검사결과 1부.  끝.