문서번호	급수운영과-29571
결재일자	2016.10.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김창섭		유명은	10/26 代유명은
협조

급수협의 보고

(**************)

2016. 10

급수협의 보고

구로구청으로부터 궁************* 도시형생활주택 건축허가 신청과 관련하여 우리사업소에 급수협의 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

1. 신축건물 현황

- 위      치 : ***********************

- 건 물 규모 : 지하0층 ~ 지상6층

- 연  면  적 : 499.12㎡

- 용     도 : 도시형생활주택(단지형다세대 - 10세대)

2. 현장조사 내용

- 수      계 : 신정배수지 수계(L.W.L:55m)

- 분기점 수압 : 2.7㎏/㎠

- 신청지 표고 : 27.8m

- 주변 상수도 관망 : D=150mm로 형성

3.  인입 급수관경

가정용 : D=30mm

5. 처리의견

*********** 아래로 상수도관(D=150mm)이 31m 길이로 매설되어 있으므로       상수도관 이설공사완료 후 구로구청(건축과)에 별첨 “급수협의조건”을 이행시 급수가      가능함을 통보코자 합니다.

첨부 : 1. 급수협의조건 1부

2. 위치도 1부

3. 보고서 1부

4. 현장사진 및 상수도관 현황.  끝.