보 고 서

(주방 급탕탱크 열교환기 수리)

시 행	원무과-16100
보존기간	년
결재일자	2016.10.26.
공개여부	대시민공개

결재	주무관	서무팀장	원무과장
	이경원	代장준호	전결 10/26 김석태

우리 어린이병원 주방 온수를 공급하는 급탕탱크의 열교환기 누수로 온수공급이 원할하지 않아 열교환기를 수리하여 온수 공급 및 에너지 절감에 차질이 없도록 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 설비현황

품 명	규 격	대수	설치년도	용 도	비 고
급탕탱크	06-43	1 SET	2007년	주방온수공급	기계실

□ 수리업체 : 하나기업(서울 금천구 독산로43가길 46)

□ 수리내역

- 주방급탕탱크의 열교환기 누수로 온수공급이 원활하지 않으며 에너지 손실도 많아 부분 수리할 경우 재발할 수 있어 노후된 열교환기를 교체하여 수리하는 것이 바람직함.

□ 수리완료예정일 : 2016. 11. 15.(화) ※ 열교환기 제작 기간 10일이상 소요

□ 소요예산: 금4,367,000원(금사백삼십육만칠천원)

□ 계약방법 : 수의계약

□ 예산과목 : 어린이병원 원무과, 전문특화된 의료서비스 제고, 어린이병원 진료              수준제고, 어린이병원청사시설운영관리, 일반운영비(공공운영비).

붙임: 주방급탕탱크 사진 1부. 끝.