결재	주무관		정신건강의학과장		진료부장
	고재정		변희정		10/26 서동수
협 조		용인석

발달센터 운영 T/F 회의 결과 보고(10.21)

문서번호 :	진료부-9863

회 의 명	발달센터 운영 T/F회의 결과 보고(10.21-15차)
일 시	`16.10.21(금) 15:00 ~ 17:00	장 소	동관 2층 소회의실
주요안건	삼성발달센터 치유적 환경 구현을 위한 설계 변경 검토	참석자	- 내부(6) : 원장, 진료부장, 정신건강의학과장, 서무팀장, 김도한, 담당 외부(1) : 박찬주(감리단장)
주요내용	○ 발달센터 건축 설계변경 진행내용 보고 : 김도한 ○ 발달센터 치료적 환경 구현을 위한 설계변경 제안 보고(정신건강의학과장) 및 논의 - 1층 : 협업이 가능하도록 치료실 배치 필요 복도공간 활용위해 가변형 회의공간 배치 : 폴딩도어 안전에 문제 있음 - 2층 : 음악치료실 내 도구실과 통하는 문설치 : 방음 문제 발생 대외협력실 : 개방감을 주었으면 좋겠음 - 3층 : 유아용 화장실 내부배치 변경 필요 - 4층 : 안정실을 창이 보이는 곳으로 조정 복도공간 포함하여 낮병원 확장, 일상생활 훈련공간 확대 및 전체적인 배치 조정 ○ 변경요청 사유 - 사용자 편의 제고 : 각 층별 가족화장실 앞 세면대 공간, 심리치료사실 이동, 3층 유아동 화장실 변기 배치, 도구실 내부 문 설치 - 치유적 환경 조성 : 4층 문제행동치료 안정실, 설문지 작성시 프라이버시 보호 공간 - 공간의 효율적 활용 : 각 층별 복도공간 가변형 사무공간 배치 저연령층 아동 이용을 위한 4층 일상생활 훈련공간 확대 배치 ○ 지시사항 - 그간 고민해 온 보다 나은 치료적 환경 구현을 위하여 필요한 논의로 회의록 작성 철저 - 최소 비용으로 최대의 효과를 낼 수 있는 우선순위 결정이 필요하며 지속적 논의 필요 붙임) 회의자료 1부.
다 음 회의일정