피난·방화시설 불시단속 조사서

대상명	CGV여의도		위 치	영등포구 여의도동 23
대표자	서정	전화번호	02-2638-2852		업종	영화상영관
규 모	양식R.C 55/7층 연면적 7,130.92㎡ (일부일 경우 : 사용층 지하3층)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	비상구 폐쇄행위 등 특이 사항 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건 또는 장애물 적치 행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 등 적정 유지 관리 됨
방화샷터 작동여부	고장사항 발견못함
특이사항 (안내문배부,관계인 교육 등)	CGV여의도점장등 관계인 2명께 안내문 배부, 유사시 피난 대피유도 및 초기소화 대처 등 교육실시 함

※ 확인자 : 소방경 이영숙 : 2016. 2. 15(월)

결재	구급팀장		예방과장
	이영숙		10/27 代윤선식
협조