“신나는 변화, 기분 좋은 푸른 서초”
		서초소방서
수신	서초구청장(여성보육과장)
(경유)
제목	어린이집 방염성능검사 현장확인 결과 회신(늘푸른어린이집 등 2개소)

1. 귀 기관(부서)의 무궁한 발전을 기원 드립니다.

2. 여성보육과-30754(2016.10.21.)호「어린이집 방염성능검사 확인요청(늘푸른어린이집)」 및  여성보육과-30988(2016.10.25.)호「어린이집 방염성능검사 확인요청(신애어린이집)」과 관련하여 소방시설 준수여부를 확인하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 확인내용

명 칭	주 소	점검일	점검결과
늘푸른어린이집	서초구 신반포로 33길 64, 2동 101호(잠원동, 한신로얄@)	2016.10.25	양호
신애어린이집	서초구 바우뫼로9길 9 (우면동, 신애교회 1층)	2016.10.26	불량

나. 협조사항

- 운영중 구조변경 및 실내장식물 변경이 있는 경우 서초소방서 예방과 검사지도팀(02-532-0119)으로 문의하시기 바랍니다.  끝.

							서초소방서장
담당자							남궁윤			검사지도팀장					임상순					예방과장					전결 10/27 박태일
협조자
시행			예방과-20859									(						)		접수											(						)
우	06550					서울특별시 서초구 사평대로 67															/
전화		02-532-0119						/전송			02-532-2116					/	yunis78@seoul.go.kr												/	대시민공개