문서번호	안전감사담당관-14649
결재일자	2016.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	안전감사3팀장	안전감사담당관
지부근	박희석	10/27 代이이동

‘서울주택도시공사 종합감사’관련

현장점검 및 자문 계획

2016. 10.

감사위원회

(안전감사담당관)

‘서울주택도시공사 종합감사’관련

현장점검 및 자문 계획

□ 점검 및 자문 개요

○ 시 설 명 : 항동 공공주택지구(8단지) 및 보금자리주택지구(내곡 2단지 등 4개 단지)

○ 점검일자 : 2016. 11. 1. ~11. 3.(기간중 2일)

○ 점검 및 자문 : 감사자(시설6급 지부근, 시설7급 오대양)

구 분	소 속	성 명	전화번호	비 고
항동지구 (8단지)	경복대학교	우종태	*************	안전감사 옴부즈만 (토질및기초)
	㈜한국구조물안전연구원	이채규	*************	안전감사 옴부즈만 (건설안전)
공동주택 (특별피난계단 등)	원우이에프ENG(주)	홍성국	*************	소방재난본부 자문위원 (소방)
	㈜다원구조기술사사무소	강정임	*************	안전감사 옴부즈만 (건축구조)

○ 관계전문가

※ □탄천 우안도로□ 및 □장지교삼거리□ 지하차도에 대한 기술자문은 감사중 실시한 “SH공사 기술자문 의견(도로, 시공, 토질및기초, 상하수도, 수자원 등 5명)” 으로 갈음함.

○ 자문내용 : 항동지구(8단지) 계획사면 변경 및 내곡지구(2단지) 피난계단설치 적정여부 등

- 절개지 계획 사면을 옹벽으로 변경한 사항에 대한 적정성 여부 및 옹벽높이 저감방안 등.

- 특별피난계단의 이격거리 부족에 대한 대처방안 및 16층이상 공동주택에 부속실(대피실) 미설치시 예상되는 문제점 등.

- 갓복도식 공동주택 창문설치 적정여부 등.

□ 행정사항

○ 자문결과 : 현장점검 및 자문 후 보고

○ 전문가 자문수당 지급

- 지급금액 : 800,000원(4인 × 1일 × 200,000원)

- 예산과목 : 감사관 안전감사담당관, 투자출연·보조금 지원기관에 대한 현미경 감사로 투명성과 효율성 확보, 투명하고 효율적인 투자출연기관 경영지원, 도시시설물 안전점검 강화, 사무관리비(100-201-01)

붙임 1) 세부자문내용 1부.

2) 검토의견서 양식 1부.