『함께 만드는 119! 함께 나누는 119』
	도봉소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	2016년 '보이는 소화기' 설치에 따른 검수 결과 보고(통보)

1. 관련근거

가. 예방과-3754(2016.3.24.)호 「2016년 ‘보이는 소화기’ 설치 계획 보고(알림)」

나. 예방과-15571(2016.6.23.)호 「2016년 ‘보이는 소화기’ 설치 세부계획 알림」

다. 예방과-11686(2016.9.23.)호 「2016년 ‘보이는 소화기’ 물품 제작 계획 보고」

라. 예방과-11838(2016.9.27.)호 「2016년 ‘보이는 소화기’ 물품 제작 계약 의뢰」

마. 소방행정과-11802(2016.10.4.)호 「‘보이는 소화기’ 물품 제작 설치 계약 체결 알림」

바. 소방행정과-12415(2016.10.14.)호 「검사검수요청서 접수에 따른 검사(수)요청(보이는 소화기 물품 제작 설치)」

사. 예방과-12840(2016.10.18.)호 「2016년 ‘보이는 소화기’ 설치 완료에 따른 검수 계획 알림」

2. 시민 자율 초동대응 역량강화를 위한 소방차 통행불가·곤란 지역의 2016년 보이는 소화기 설치에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고(통보)합니다.

가. 기    간 : 2016. 10. 18. ~ 10. 26 기간 중

나. 대    상 : 소방차 통행불가 6개 지역

다. 수    량 : 소화기132개(소화기 2개용 66개)

관 할 구 분	합계	현장대응단	각 119안전센터
			도 봉	창 동	쌍 문
불가지역(개소)	6	-	3	1	2
소화기 수량(개)	132	-	36	12	84
소화기2개용(개)	66		18	6	42

라. 검수결과

○ ‘보이는 소화기’ 물품설치 및 수량 적정성 확인 ⇒ 이상없음

○ 지역주민 소화기사용법 및 화재예방 안전교육 병행 등

붙 임  1. 보이는 소화기 설치 대상 1부.

2. 보이는 소화기 관리카드(사진 등) 1부.

3. 보이는 소화기 검수 확인증 1부.

4. 보이는 소화기 물품검사(수)조서 1부.  끝.

	예방과장
담당자	이미령		예방과장	10/27 代이승오
협조자
시행	예방과-13352	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-3492-3447	/전송	02-3491-6119	/	serapina1113@seoul.go.kr	/	부분공개(6)