	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 알림(지하식 1431호)

1. 관련근거

가. 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 현장대응단-9153(2016.10.13.)호『2016년 하반기 소방용수시설 일제점검 세부 추진계획 보고』

2. 2016년 하반기 일제수리 소방용수시설 조사중 고장 소화전이 발견되어 다음과 같이 알립니다.

용수번호	설치위치	고장내역	발견일	비 고
지하식 (1431호)	성산로7안길 40 명성빌라	소화전 몸통 스핀들 헛돌기 고장 물안나옴 (사용불가)	2016. 10. 27(목) 10:00 경	붙임참조

붙임  소방용수시설 고장발생 내역서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	손영훈		지휘3팀장	정상희		현장대응단장	10/27 원병연
협조자	진압3대장	박종억
시행	현장대응단-9698	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동) 서대문소방서 현장대응단	/
전화	02-336-0119	/전송	02-336-0119	/	ribang86@seoul.go.kr	/	대시민공개