생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 복구(보수) 완료에 따른 검수 결과보고

1. 재난관리과-7020(2016.10.24.)호『소방용수시설 복구(보수) 완료에 따른 검수계획(2561,4799호)』와 관련입니다.

2. 천호119안전센터 소방용수시설 복구(보수) 공사완료에 따른 검수  결과를 다음과같이 보고합니다.

용수번호	형식	부서	위치	공사내용	사 유
2561호	지하식	천호	강동구 선사로 78 호텔스토리(구.아모르모텔) 앞 (천호동 328-10)	기존 위치 소화전 복구	하수 관거 신설 공사로 인한 임시폐전

붙임  소방용수시설 검수결과(서식) 1부.   끝.

	천호119안전센터장
담당자	한상달		1팀장	권희섭		119안전센터장	10/27 남시재
협조자
시행	천호119안전센터-5649	(		)	접수		(		)
우	05333	서울특별시 강동구 진황도로 37 (천호동)천호119안전센터	/
전화	02-474-1721	/전송	02-476-0119	/	moon1409@seoul.go.kr	/	대시민공개