수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	10/27 代최은봉

	명에 의하여 공원 음수대 및 배급수관 공사에 따른 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 10. 27.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 홍 창 인 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 10. 27. (목)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
공원 음수대	******************** *********	1	1
통수전(배급수관)	***********************	1	1				통수시각 : 14:00

■ 보고자 의견

○ 공원 음수대에 대한 수질검사 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하고, 그 결과를 음수대 전면 점검표에 기재하여 시민들이 안심하고 음수대를 사용할 수 있도록 조치

○ 배급수관 정비공사에 따른 통수전 수질검사 결과 탁도, 잔류염소 수질기준 이내로 적합하여 통수토록 조치

첨 부 :  수질검사결과 1부.