출 장 결 과 보 고 서

주무관		안전성분석팀장	축산물부장		결재
박연재		김영섭	10/27 代최태석
협 조

	명에 의하여 2016. 10. 27. ICP-OES 장비 프로그램 사용 관련 문의 차 퍼킨엘머 코리아에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 10. 27.
보고자 : 직 지방수의주사 성명 : 박연재

보 고 내 용
일 시	2016. 10. 27.(목) 10:00 ~ 14:00
건 명	출장결과보고
내용	○ 출장장소 : 퍼킨엘머코리아 ○ 출 장 자 : 수의주사 김규현, 박연재 ○ 차량이용여부 : 미이용 ○ 주요 내용 - ICP-OES 장비 운영 프로그램 사용법 문의 □ 장비 구성 : Autosampler, 페리스탈틱 펌프, Nebulizer, OES 본체 (RF generator, spectrometer), air compressor, chiller □ 사용 가스 : Ar(플라스마 생성), N2(purging용) □ Winlab for ICP software program을 이용한 분석 절차 교육 : Warm up, 플라스마 생성, washing, method 등록, table 설정, results 확인 및 편집 등 □ Audit trail 사용관련 administrator 및 사용자 계정 관리방법 교육 - 장비 maintenance 관련 조사 □ Nebulizer tip 및 Chiller액 교환주기 □ Black, red tubing 교체법 및 토치, injector 세척법
비 고