	도봉소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	구급장비(대형장비세척기) 수리완료 알림

1. 재난관리과-5961(2016.10.18.)호 『구급장비(대형장비세척기) 고장에 따른 수리 계획 보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련 도봉소방서 감염관리실에서 운용중인 대형장비세척기가 아래와 같이 수리 완료되었음을 알리오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 장 비 명 : 감염관리실 내 대형장비세척기

나. 수 리 일 : 2016. 10. 25.(수)

다. 고장내용 : 장비노후로 인해 물분무 작동 불가

라. 수리결과 : 물분무 펌프 교체 수리완료.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,도봉119안전센터장,창동119안전센터장,쌍문119안전센터장
담당자	김중훈		구급팀장	유경희		재난관리과장	10/27 박만영
협조자
시행	재난관리과-6130	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-954-4119	/전송	02-3493-1119	/	holyanimal@seoul.go.kr	/	대시민공개