문서번호	기획조정실-13565
결재일자	2016.10.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	총무팀장	경영지원부장	기획조정실장
전헌중	정대득	代정대득	10/27 남길순
협 조

전관방송 시스템 정비 계획

2016. 10.

교통방송

(기획조정실)

전관방송 시스템 정비 계획

우리방송 사무실에 설치되어 있는 전관방송 시스템으로 인해 방송제작에 지장을 초래하고 있어 시스템 회로를 정비하여 비상시 화재예방 및 방송업무지원에 만전을 기하고자 함

현황 및 문제점

설치장소	장비명	설치수량	설치년도	비고
지하1층 방재센터	*************************	**	2015
3층	********	**	2015
	********	**	2015
4층	********	**	2015
5층	********	**	2015
6층	********	**	2015
7층	********	**	2015
12층	********	**	2015
13층	********	**	2015
14층	********	**	2015

□ 방송설비 현황

□ 시스템 회로신설 필요성

- 비상시를 제외한 평상시 구내방송 음향으로 인해 방송제작에 지장을 초래하고 있어  전관방송 스피커 시스템 정비필요

- 비상시와 평상시를 제어하는 회로를 신설하여 방송제작에 지장 없이 구내 방송을 실시하여 화재예방 및 방송업무지원에 만전을 기하고자 함

추진계획

□ 전관방송 전문업체에 의뢰하여 제어회로 신설

□ 소요예산 : **************

□ 지출방법 : 채주청구에 의거 계좌 입금

□ 예산과목 : 방송시설 및 장비관리. 청사유지관리. 일반운영비. 공공운영비

첨  부 :  기초산출서, 노무비산출서 각1부.  끝.