문서번호	현장대응단-7655
보존기간	년
결재일자	2016.10.27.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘2팀장	현장대응단장
정현철	이재춘	10/27 김시옥

화재발생종합보고서

화 재 번 호		2016 – 174
발 생 일 시		2016. 10. 18.(화) 15:03
발 생 장 소		****************************
대 상		******
피해내역	인명	없음
	재산	*****************************
화 재 원 인		전기적 원인 (사후조사)
개 요		사후조사로 신고된 사건으로 노트북에 전원을 공급하는 배선중 분리가 되는 부분의 접촉 불량 전원선이 일부 탄화되는 소규모 화재임

발신명의를 입력하세요

*** 주택 (노트북 전원선) 화재현장 조사서 (사후조사)

1. 발생일시 : 2016.10.18(화) 15:03(출동) ~ 15:37(확인 및 완진)

2. 발생장소 : 서울특별시 동작구 ************************

3. 발생대상 : *** 주택

4. 대상물구조 : 양식 연와조 슬라브가 2/1층 연면적 160.74㎡

5. 거 주 자 : **************************

6. 발화지점 : 노트북 전원선 연결부

7. 화재원인 : 전기적 원인

8. 화재개요 : 사후조사로 신고된 사건으로 노트북에 전원을 공급하는 배선중

분리가 되는 부분의 접촉 불량으로 전원코드가 일부 탄화된 소규모 화재임

9. 피해상황 : 총 55천원 (동산 55천원)

- 부동산 : 없음

- 동  산 : 노트북 전원선, 의류 등

10. 동원자원

○ 인  원 : 8명(소방 6 , 경찰 2, 전기 , 가스 , 보험 , 기타 )

○ 장  비 : 1대(펌프 , 탱크  , 굴절  , 고가  , 구조  , 구급  , 기타 1 )

11. 조사개요

○ 조사일시 : 2016. 10.18(화) 15:03 ~ 16:20

○ 조 사 자 : 소방위 정현철 (보고서 작성자), 소방장 주원

12. 화재원인 판정 근거

○ 거주자가 노트북을 사용하던 중 뭔가 타는 냄새가 나는 것을 느낀 후 책상        아래를 보니 노트북의 전원선(중간 연결되는 소켙)에서 그을음이 올라오고        있어 벽부에 꽃아둔 전원코드를 분리하였다고 진술함

○ 사후조사로 현장을 확인한 바 노트북 전원선(중간 연결되는 소켙)만 접촉

불량으로 인해 저항열이 발생되어 플러그 부분만 탄화된 소규모 화재임

13. 현장사진

사진 1	화재현장(연결코드 탄화)	촬영일시
		’16.10.18.

사진 2	화재현장 (노트북 콘센트)	촬영일시
		’16.10.18.

사진 3	화재현장 (노트북 콘센트)	촬영일시
		’16.10.18.

끝.